Інформація

про підготовку закладів освіти до роботи в осінньо – зимовий

період 2024 -2025 років

Відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради підпорядковані  23 заклади загальної середньої освіти та 21 заклад дошкільної освіти, з них  36 опалюються власними газовими котельнями та теплогенераторними, 2 - котельні на альтернативному паливі, 5 – на твердому паливі, 1 – електричне опалення.

З січня по 15 квітня  2024 року постачання природнього газу до закладів відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради  надавалося ТОВ «УКРГАЗТРЕЙДИНГ» вартість 1 м3 -  16,189 грн .

У вересні планується проведення  тендерної процедури на постачання природнього газу до кінця календарного року.

З  січня 2024  по 31.12.2024 діє договір № 1/24 на надання теплової енергії у вигляді пари та гарячої води, який підписаний між  відділом освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-БУД» на суму 3 407 974,15 грн.

При підготовці до опалювального періоду 2023-2024 років, відділом освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради централізовано для всіх закладів освіти було проведено роботи з повірки вогнегасників на суму 13 996,68 грн. , перевірки димових та вентиляційних каналів вартістю 22 000 грн., за результатами, яких видані акти. Оператори газових котелень пройшли повторне навчання операторів газових котелень. Оператори, які на літній період зареєстровані  в центрі зайнятості, навчання будуть проходити за графіком у вересні.

Для закладів освіти, які опалюються природнім газом, ТОВ «МВВ сервіс» повірено сигналізатори загазованості на суму  21 000,00 грн.

Між відділом освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради та ТОВ «Алчевська проєктно – будівельна компанія» підписано договір  на технічне обслуговування систем газопостачання вартістю 141 340 грн. на рік.

Проведена робота по повірці 9 газових лічильників та коректорів: (ОЗ «Хорольський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1», ОЗ «Вишняківський ЗЗСО І-ІІІ ст.», Вишневий НВК, Петракіївський НВК, Вергунівська гімназія, Філія Трубайцівський  ЗЗСО І-ІІ ст., Хильківська гімназія, Штомпелівська ЗОШ І-ІІІ ст., ОЗ «Ялосовецький ЗЗСО І-ІІІІ ст. « ) на суму 180 319,41 грн.

У закладах освіти Хорольської міської ради було проведено позачергову  повірку засобів вимірювальної техніки на предмет працездатності (непрацездатності). За результатами якої виявлено 5 лічильників, які не підлягають ремонту та потребують заміни. Орієнтовна вартість придбання становить 50 000,00 грн.

В заклади, які опалюються твердим паливом, придбано дрова у кількості 287,2 м3   на суму 565 784,00 тис. грн., проводиться робота по завезенню у заклади та складенню в підсобні приміщення.

Наказом відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради № 154 від 25.06.2024 року «Про підготовку закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради до нового 2024/2025 навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану» затверджено план заходів щодо підготовки приміщень закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради до нового навчального року та опалювального пері-оду 2024/2025 рр. та склад робочої комісії з перевірки виконання організа-ційних та ремонтних робіт у закладах освіти.

З 19.08.2024 року по 26.08.2024 року  комісією проведено огляди закладів освіти. Всі заклади готові до роботи. У приміщеннях котелень проведено косметичні ремонти, утеплено вікна та двері. Тепломережі, які проходять по зовнішніх стінах, утеплені, без пошкоджень.

Система теплопостачання та водопостачання в задовільному стані.  Покрівлі в закладах освіти в задовільному стані, окрім Петракіївського НВК та Хорольського НВК. В Петракіївському НВК  потреба в будівництві нової шатрової покрівлі, а в Хорольському НВК  потреба в капітальному ремонті вже існуючої покрівлі.

До початку опалювального сезону  в стадії формування пакет документів  в Хорольське РГП Миргородського УЕГГ для початку опалювального періоду 2024-2025 рр.

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту Хорольської

міської ради                                                                               Ірина ШТЕЙНБЕРГ